## Checklist
|  |  |  | CHECK LIST DE ENTREGA - EUIPO PROBADOR DE INTERRUPTORES ISA CBA 3000 | [5 empty] | Revisado: RED | Versión: 00
[10 empty] | Aprobado: GG | Fecha: 01/07/14
NOMBRE DEL PROYECTO Y CLIENTE: | [5 empty] | Proyecto dbz 2026
RESPONSABLE SOLICITANTE: |  |  |  |  | Toji fujshiguro
FECHA DE PEDIDO: |  |  | 12/10/2026 |  |  |  |  | FECHA DE ATENCIÓN: | 13/10/2026
FECHA DE DEVOLUCION: |  |  | 14/10/2026
ITEM | CANT. | CONTENIDO DE LA MALETA | [9 empty] | SI | NO | ESTADO
1 | 1 | EQUIPO DE PRUEBAS: ISA CBA 3000 N/S 20/0005701 | [9 empty] | X |  | OK
2 | 1 | MALETA DE TRANSPORTE CON RUEDAS PARA USO PESADO CBA 3000 | [9 empty] | X |  | OK
3 | SET DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE LA LÍNEA:
3.01 | 1 | - Cable transductor analogo de 1m c/adaptador banana. | [9 empty] | X |  | OK
3.01 | 1 | - Cable de alimentación. | [9 empty] | X |  | OK
3.02 | 1 | - Cable de comunicación ethernet. | [9 empty] | X |  | OK
3.02 | 6 | - Cables de medición p/microhmmimetro 16m c/cocodrilo. 03 rojo y 03 negro MICROOH | [9 empty] | X |  | OK
3.03 | 1 | - Cable de conexión a tierra de 4m long. | [9 empty] | X |  | OK
3.04 | 3 | - Cables de contactos principales de 16m c/cocodrilos. MAIN | [9 empty] | X |  | OK
3.05 | 1 | - Cable de contactos auxiliares de 10m c/bananas c/rojo. AUX | [9 empty] | X |  | OK
3.06 | 3 | - Cables de bobina del interruptor de 10m c/bananas. COIL | [9 empty] | X |  | OK
3.07 | 20 | - Adaptadores de borneras 10 c/rojo y 10 c/negro. | [9 empty] | X |  | OK
3.08 | 4 | - Cables p/puentes de bobina de 15cm. C/rojo | [9 empty] | X |  | OK
3.09 | 1 | - Cable transductor analogo de 1m c/conector multipolar. | [9 empty] | X |  | OK
3.11 | 1 | - Cable transductor digital de 1m c/conector multipolar y sockets de 4mm. | [9 empty] | X |  | OK
3.12 | 1 | - Cable de conexión negro de 10m c/conectores de banana c/negro. MTC | [9 empty] | X |  | OK
3.13 | 6 | - Cables de conexión rojo de 2m c/conectores banana. | [9 empty] | X |  | OK
3.14 | 4 | - Cables de conexión negro de 2m c/conectores banana. | [9 empty] | X |  | OK
3.15 | 3 | - Cables de conexión amarillo de 2m c/conectores banana. | [9 empty] | X |  | OK
3.16 | 2 | - Cables de conexión azul de 2m c/conectores banana. FALTA | [10 empty] | X | FALTA
3.17 | 4 | - Cocodrilos negros c/banana. FALTA 1 | [10 empty] | X | FALTA
3.18 | 8 | - Cocodrilos rojo c/banana. FALTA 3 | [10 empty] | X | FALTA
3.19 | 6 | - Cables p/microohmmimetro 50 mm2 13m c/mordaza Negro. MICROOH | [9 empty] | X |  | OK
3.21 | 12 | - Correas de sujecion p/cables de microhmmimetro. | [9 empty] | X |  | OK
3.22 | 1 | - Cable de extensión p/pinza de corriente. | [9 empty] | X |  | OK
3.23 | 1 | - Pinza efecto hall p/medición de corriente del motor. | [9 empty] | X |  | OK
3.24 | 3 | - Microohmimetro amplificador max 10v. MICROOH | [9 empty] | X |  | OK
3.24 | 4 | - Maletas rigidas c/negro p/accesorios. | [9 empty] | X |  | OK
4 | PAQUETE ADICIONAL DE ACCESORIOS:
4.01 | 1 | - Testeo | [9 empty] | X |  | OK
4.02 | 2 | - Testeov2 | [9 empty] | X |  | OK
4.03 | 1 | - Testeov3 | [9 empty] | X |  | OK
4.04 | 1 | - Testeov4 | [9 empty] | X |  | OK
4.05 | 1 | - Testeov5 | [9 empty] | X |  | OK
4.06 | 1 | - Testeov6 | [9 empty] | X |  | OK
4.07 | 1 | - Manuel parraga | [9 empty] | X |  | OK
4.08 | 1 | - 12345677 | [9 empty] | X |  | OK
OBSERVACIONES: |  |  |  | Testeo p1
|  | ENTREGADO POR | [7 empty] | RECIBIDO POR
N. y A. |  | Manuel parraga |  |  |  |  | N. y A. |  |  | Manuel parrago
DNI N° |  | 12345677 |  |  |  |  | DNI N° |  |  | 12345688